점  검  사  진

공 사 명 :	청광 플퍼스원 큐브3차 신축공사	점검일 :	2014.5.14
지적사항 :	지상1층 기둥 외 4개소 재료분리 부분 보수바람
지적사항 :	지상1층 뒷면 기둥 및 벽체 외 4개소 재료분리 부분 보수바람