점  검  사  진

공 사 명 :	장충체육관 리모델링공사	점검일 :	2014.5.2
지적사항 :	3층 15열 기둥 및 SLAB 재료분리 부분 치핑후 보수 보강하기 바람
지적사항 :	3층 팬룸 출입구 옹벽 재료분리 부분 보수 하기 바람