점  검  사  진

공 사 명 :	양화 한강공원 친수공간 조성공사	점검일 :	2014.6.16
지적사항 :	자연형 호안 사석 쌓기시 인터로킹(Interlocking)이 양호하게 시공하기 바람