점  검  사  진

공 사 명 :	서초내곡지구 엠코타운 공동주택 신축공사	점검일 :	2014.7.3
지적사항 :	산벽 설치구간(104~105동, 107~109동) 하부 산책로로 우기시 토사가 흘러내리지 않도록 시공계획을 수립 시행하기 바람