점  검  사  진

공 사 명 :	한강공원 나들목 증설공사(낙천정)	점검일 :	2014.9.19.
지적사항 :	통로박스 벽체 하단부 골재알 제거 및 치핑 후 콘크리트 타설하기 바람