점  검  사  진 (2-1)

공 사 명 :	국화연립주택 재건축 아파트 신축공사	점검일 :	2014.9.23.
지적사항 :	계단실 벽체 cold joint부 보수 하기 바람
지적사항 :	2층 거실벽체 재료분리 및 철근노출 부분 보수 바람

점  검  사  진 (2-2)

공 사 명 :	국화연립주택 재건축 아파트 신축공사	점검일 :	2014.9.23.
지적사항 :	2층 외벽 재료분리 및 철근노출부 무수축모르타르로 보수하기 바람
지적사항 :	4층 바닥 벽체 이어치기전 레이턴스제거 및 치핑후 콘크리트 타설하기 바람