점  검  사  진

공 사 명 :	동대문 와이즈 캐슬 신축공사	점검일 :	2014.9.26.
지적사항 :	옥상녹화부분 우수처리를 위한 배수드레인 설치 바람