점  검  사  진

공 사 명 :	당산동 제2지역 주택조합아파트 신축공사	점검일 :	2014.9.30.
지적사항 :	102동 17층 벽체 조적부분 사춤실시 바람
지적사항 :	102동 옥상 난간벽체 재료분리 부분 무수축 모르타르로 보수 바람