점  검  사  진

공 사 명 :	사당아파트 주택재건축 신축공사	점검일 :	2015.10.12.
지적사항 :	지상1층 보(Girder)부 재료분리 및 철근노출부 치핑 실시후 무수축 모르타르로 보수 요망
지적사항 :	지상11층 슬래브 개구부 철근노출부 치핑 실시 후 무수축 모르타르로 정밀 시공 바람