점  검  사  진

공 사 명 :	서울시 어린이병원 삼성발달센터 증축공사	점검일 :	2015.11.10.
지적사항 :	남동측 코너 4단 띠장(하부) 스티프너 누락부분 보강 바람
지적사항 :	기초(Footing) 콘크리트 타설 후 되메우기 부분은 층 다짐을 실시하여 슬래브에 발생 할 수 있는 균열을 최대한 제어하기 바람