점  검  사  진

공 사 명 :	잠실헤리츠 오피스텔 신축공사	점검일 :	2015.11.24.
지적사항 :	지하4층 암반부위의 H-Pile 공벽의 모르타르를 충진하여 근입강도를 확보하기 바람
지적사항 :	지하4층 중앙파일(Post pile)의 좌굴을 검토하여 조속히 보완조치 바람