점  검  사  진

공 사 명 :	송파구 문정동도시개발사업 미래형업무용지5-1BL지식산업센터 신축공사	점검일 :	2015.11.27.
지적사항 :	지하2층 스모그타워 조적사춤 및 인방 보완 시공 바람
지적사항 :	지상6층 벽체 시멘트페이스트 및 레이턴스 제거 후 콘크리트 타설 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	송파구 문정동도시개발사업 미래형업무용지5-1BL지식산업센터 신축공사	점검일 :	2015.11.27.
지적사항 :	지상6층 기둥부 대근(hoop) 결속선으로 긴결 시공 바람
지적사항 :	지상6층 벽체 거푸집(유로폼)에 붙은 시멘트페이스트 등 이물질 제거 및 청소 후 사용 바람