점  검  사  진

공 사 명 :	위례신도시 복합시설 신축공사	점검일 :	2015.12.3.
지적사항 :	지하수 및 외부 유입수량 처리를 위한 집수정을 지주말뚝(post pile)에서 이격하여 설치 바람
지적사항 :	버팀보 중앙부에서 어긋난 부분은 축력작용에 불리하므로 보완 조치 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	위례신도시 복합시설 신축공사	점검일 :	2015.12.3.
지적사항 :	코너 사보강구간 띠장과 띠장 미 연결구간 굴착시 변위에 취약하므로 연결 바람