점  검  사  진

공 사 명 :	문정지구 도시개발사업 단지조성공사	점검일 :	2015.3.27.
지적사항 :	중로 2-1 보도 포장구간 PET메트 시멘트 페이스트 등 제거후 투수기층재 포설하기 바람
지적사항 :	중로 2-5 PC-RC박스 접합부 치핑 실시 및 철근 이음 정밀 시공 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	문정지구 도시개발사업 단지조성공사	점검일 :	2015.3.27.
지적사항 :	PC암거 배면 호박돌 제거 층다짐 실시 바람
지적사항 :	저류지 조경 옹벽 부직포 상단의 준설토 제거 바람