점  검  사  진

공 사 명 :	한강공원 나들목 증설공사	점검일 :	2015.3.30.
지적사항 :	보행자전용 나들목 통로 상부 슬래브 균열 보수하기 바람
지적사항 :	나들목 제내지 개착구간 E/V 배면 청소 및 층 다짐 실시 바람