점  검  사  진

공 사 명 :	마곡지구 아르디에 오피스텔 복합빌딩 신축공사	점검일 :	2015.3.5.
지적사항 :	지상1층 계단 출입구 방화문틀 주위 사춤실시 바람
지적사항 :	지하1층 주차장 Trench부 내부 시멘트 모르타르 등 제거하기 바람