점  검  사  진

공 사 명 :	내곡 도시형 생활주택 건설공사	점검일 :	2015.4.21.
지적사항 :	지상5층 E/V 벽체 철근에 붙은 콘크리트페이스트 제거 및 이어치기 전 치핑실시 후 콘크리트 타설 바람
지적사항 :	지하 주차장 램프 외벽 누수 부분 보수 바람