점  검  사  진

공 사 명 :	마곡지구 업무용지 C14-4 에비앙 오피스텔 신축공사	점검일 :	2015.4.6.
지적사항 :	지상1층 기둥 재료분리 부분 보수 바람
지적사항 :	지상10층 E/V 출입문 조적부분 사춤실시 바람