점  검  사  진

공 사 명 :	세곡2 보금자리주택지구 조성공사	점검일 :	2015.6.2.
지적사항 :	역사문화부지 법면 산마루측구 콘크리트 타설전 청소 및 거푸집 정밀시공 바람
지적사항 :	산마루 측구 법면 우기시 토사가 측구로 흘러내리지 않도록 양질의 토사로 다짐바람