점  검  사  진

공 사 명 :	천왕역 승강편의시설 설치공사(21공구)	점검일 :	2015.7.13.
지적사항 :	천왕역#1 굴착배면에 적치된 강재는 토압을 가중시키므로 이동조치 바람