점  검  사  진

공 사 명 :	마곡 미르웰 플러스 오피스텔 신공사	점검일 :	2015.7.9.
지적사항 :	지상2층 보(Girder) 철근노출 및 재료분리 부분 무수축 모르타르로 보수 바람
지적사항 :	외벽 마감공사 단열재 틈새부분 밀착 시공 바람