점  검  사  진

공 사 명 :	마곡 W-TOWER 신축공사	점검일 :	2015.8.25.
지적사항 :	지상5층 소화전 코너 부위 사인장 철근 보강 바람
지적사항 :	장비반입구에 붙은 콘크리트 제거 후 시공 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	마곡 W-TOWER 신축공사	점검일 :	2015.8.25.
지적사항 :	기둥거푸집에 붙은 시멘트 페이스트 등 제거 및 청소 후 콘크리트 타설 바람
지적사항 :	지상5층 콘크리트 이어치기부분 레이턴스 제거 및 철근에 붙은 이물질 제거후 콘크리트 타설 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	마곡 W-TOWER 신축공사	점검일 :	2015.8.25.
지적사항 :	지상5층 바닥 슬래브 균열부위 보수바라며 향후 다짐(tamping) 및 습윤양생 실시로 균열을 제어 바람
지적사항 :	지하1층 기둥 재료분리 부분 무수축 모르타르로 보수 바람