점  검  사  진

공 사 명 :	마곡2지구 싸이언스파크뷰 오피스텔 신축공사	점검일 :	2015.9.1.
지적사항 :	지상12층 벽체 갱폼 시멘트페이스트제거,콘크리트타설 전 이물질 제거 바람
지적사항 :	지상11층 오피스텔 내부 천정 단열재 파손부위 보수 요망

점  검  사  진

공 사 명 :	마곡2지구 싸이언스파크뷰 오피스텔 신축공사	점검일 :	2015.9.1.
지적사항 :	지상5층 내부 화장실 시멘트벽돌쌓기 사춤실시 및 전기주름관설치부분 미장전에 METAL LATH 또는 FABRIC 부착 후 실시 요망
지적사항 :	지하주차장 램프 천정 곰보(HONEY COMB)부분 적합한 방법(치핑후 에폭시모르타르)으로 보수 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	마곡2지구 싸이언스파크뷰 오피스텔 신축공사	점검일 :	2015.9.1.
지적사항 :	지상5층 벽체 재료분리 및 철근 노출부 보수 바람
지적사항 :	주차장 램프 벽체 콘크리트 이어치기 틈새부분 치핑 후 무수축모르타르 등으로 보수 바람