점  검  사  진

공 사 명 :	마곡지구 상업용지B8-5 블록 근생 및 위락시설 신축공사	점검일 :	2015.9.17.
지적사항 :	지상6층 소화전 코너 부위 사인장 철근을 보강하기 바람
지적사항 :	지상6층 벽체 철근에 묻은 시멘트페이스트, 레이턴스 제거 및 하부 이물질 제거 후 콘크리트 타설 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	마곡지구 상업용지B8-5 블록 근생 및 위락시설 신축공사	점검일 :	2015.9.17.
지적사항 :	지상4층 벽체 재료분리 및 철근노출부 무수축 모르타르 등으로 보수 바람