점  검  사  진

공 사 명 :	오금 공공주택지구 조성공사	점검일 :	2015.9.22.
지적사항 :	2블럭 도로상 맨홀 구체 보다 과다하게 시공된 슬래브콘크리트 교체 및 구체콘크리트와 일체되도록 시공 바람
지적사항 :	2블럭 방음벽 기초부 미 시공된 버림콘크리트 타설 후 기초콘크리트 시공 바람