점  검  사  진

공 사 명 :	방배3구역 주택재건축	점검일 :	2016.11.15.
지적사항 :	제2출입구 세륜시설 슬러지 보관장소를 설치하여 부피 및 단위중량을 조절하여 슬러지 반출 바람
지적사항 :	강연선 네일의 여장길이를 확보하여 시공하기 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	방배3구역 주택재건축	점검일 :	2016.11.15.
지적사항 :	흙막이(CIP 등)의 Wale 설치시 틈새부위는 밀착되도록 조치 바람
지적사항 :	흙막이 Wale 코너 Strut 등 CIP 지지 할 수 있도록 여유길이 확보 바람