점  검  사  진

공 사 명 :	새문안교회 신축공사	점검일 :	2016.11.24.
지적사항 :	가시설 띠장 코너부 스티프너 보강 바람
지적사항 :	가시설 볼트체결검사를 품질시험계획에 의해 시행 바람