점  검  사  진

공 사 명 :	오금 공공주택지구 조성공사	점검일 :	2016.11.7.
지적사항 :	동남대로 서측도로 오수맨홀 높이조절을 벽돌로 시공하여 중차량 통과시 파손우려되므로 콘크리트로 재시공 바람
지적사항 :	동남로 30길 도로확폭구간 도로 침하 방지를 위한 정밀 시공 바람