점  검  사  진

공 사 명 :	상계장암지구5단지 도시형생활주택 건설공사	점검일 :	2016.4.28.
지적사항 :	지상1층 천정부 단열재 틈새부분 밀실하게 채움 바람
지적사항 :	지상3층 코아 벽체 철근에 묻은 시멘트 페이스트 제거 및 거푸집에 묻은 이물질 청소 후 콘크리트 타설 바람