점  검  사  진

공 사 명 :	한강로일대 방재시설 확충사업(관로공사1차)	점검일 :	2016.5.12.
지적사항 :	추진기지#1 둔치 되메우기 구간 층 다짐 실시 바람
지적사항 :	콘크리리트 추진관(D2,400) 파손부 보수 바람