점  검  사  진

공 사 명 :	마곡지구업무시설(오피스텔)및근린생활시설 신축공사	점검일 :	2016.5.19.
지적사항 :	건물지상 오피스텔 각세대 내 화장실 및 PD(Pipe Duct)의 0.5B 시멘트벽돌쌓기 통줄눈 및 줄눈 사춤의 미흡한 부위를 보완시공 바람
지적사항 :	0.5B 시멘트벽돌쌓기 벽체에 전기 및 통신 등 배관 시공으로 통줄눈 시공부위는 메탈라스 등의 보강 시공 바람