점  검  사  진

공 사 명 :	서울동부지방법원청사 신축공사	점검일 :	2016.5.26.
지적사항 :	12층 옥상 출입구 방수턱(20cm 정도)설치하여 방수 치켜 올림 보완 시공 바람
지적사항 :	6층 출입구 방수턱(20cm 정도)설치하여 방수 치켜 올림 보완 시공 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	서울동부지방법원청사 신축공사	점검일 :	2016.5.26.
지적사항 :	외벽용 GFRC 판의 고정철물 용접상태 불량부위 보완 바람