점  검  사  진

공 사 명 :	율곡로 창경궁 앞 도로구조개선공사	점검일 :	2016.6.14.
지적사항 :	기 설치된 계측기 Load cell 부분이 브라켓판과 완전 밀착되어 있지 않아 편심을 유발 할 수 있으므로 보완설치 하여 관리하기 바람
지적사항 :	자동화 계측이 ARM 무선자동화 system으로 설계되어 있으나 현재 사용하는 system이 설계도와 일치하지 않으므로 설계도와 일치된 system으로 관리 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	율곡로 창경궁 앞 도로구조개선공사	점검일 :	2016.6.14.
지적사항 :	파형강판 기초접합부 노출철근 녹슨 부위 방청 처리하기 바람