점  검  사  진

공 사 명 :	서울시 어린이병원 삼성발달센터 증축공사	점검일 :	2016.6.23.
지적사항 :	지상1층 거푸집에 붙은 시멘트 페이스트 등 제거 후 콘크리트 타설 바람
지적사항 :	데크 플레이트 절단부 균일하게 절단 및 고정하여 시공하기 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	서울시 어린이병원 삼성발달센터 증축공사	점검일 :	2016.6.23.
지적사항 :	콘크리트 타설 후 철근에 붙은 이물질 제거 및 청소 후 시공 바람
지적사항 :	성토부위 비탈사면 안전성 확보 및 유실 방지대책 수립 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	서울시 어린이병원 삼성발달센터 증축공사	점검일 :	2016.6.23.
지적사항 :	지하2층 보 재료분리 부분 패칭 후 무수축 모르타르 등으로 보수 바람