점  검  사  진

공 사 명 :	서남권 50+ 캠퍼스 건립공사	점검일 :	2016.7.25.
지적사항 :	수영장 출입구 앞 사면 토사가 강우 등으로 인해 토사유출 우려가 있으므로 보강 조치할 것.