점  검  사  진

공 사 명 :	가락동 주상복합 신축공사	점검일 :	2016.9.1.
지적사항 :	계단 절곡부 철근배근 시 모서리 부분의 철근을 상호 정착시켜 배근하기 바람