점  검  사  진

공 사 명 :	수송스퀘어 증축공사	점검일 :	2016.9.29.
지적사항 :	증축부분 옥상 방수쉬트 보호재 틈새부 빗물이 들어가지 않도록 보수 바람
지적사항 :	4층 천정부 강재 내화뿜칠 탈락부 보수 바람