점  검  사  진

공 사 명 :	마천동21지역 주택조합아파트 신축공사	점검일 :	2017.10.23.
지적사항 :	아파트 외벽 시공이음부 틈새부분 패칭 후 무수축 모르타르 등으로 보수 바람
지적사항 :	지상3층 조적부 전기 배관부위 격자형 FABRIC 이나 메쉬 등으로 보강후 미장 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	마천동21지역 주택조합아파트 신축공사	점검일 :	2017.10.23.
지적사항 :	지상11층 바닥 벽체 철근에 붙은 시멘트 페이스트 제거 및 청소 후 콘크리트 타설 바람