점  검  사  진

공 사 명 :	행당동 복합시설 신축공사	점검일 :	2017.12.1.
지적사항 :	지하1층 기둥 철근에 붙은 시멘트페이스트 제거 및 청소실시 후 시공 바람