점  검  사  진

공 사 명 :	중곡동근린생활시설오피스텔 및 도시형생활주택신축공사	점검일 :	2017.12.7.
지적사항 :	지상2층 계단부 벽면 재료분리 발생된 곳은 패칭후 무수축모르터르로 보수바람