점  검  사  진

공 사 명 :	은평뉴타운 중심상업지 하천조성공사	점검일 :	2017.3.27.
지적사항 :	보도육교 교각(P1) 기초 콘크리트 타설 전 뜬돌 등을 제거하고 Dry 한 상태에서 시공하기 바람
지적사항 :	하천 벽체와 생태옹벽 이음부분 토사 유실 등이 발생되지 않도록 밀실하게 시공 바람