점  검  사  진

공 사 명 :	양재대로 녹지연결로 조성공사	점검일 :	2017.3.6.
지적사항 :	교대(A1) 콘크리트 타설전 메탈라스 제거 및 치핑실시 후 벽체 2단 콘크리트 타설 바람