점  검  사  진

공 사 명 :	독산동 1003-19 오피스텔 신축공사	점검일 :	2017.5.11.
지적사항 :	지상 1층 보(girder) 재료분리 및 철근노출 부분 보수 바람
지적사항 :	지상11층 내벽 균열 및 재료분리 부분 보수 바람