점  검  사  진

공 사 명 :	서대문 다목적체육관 건립(증축)공사	점검일 :	2017.5.29.
지적사항 :	옥상 누름콘크리트 균열보수 하기 바람
지적사항 :	3층 관람석 기둥부 철근노출 및 재료분리 부분 보수 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	서대문 다목적체육관 건립(증축)공사	점검일 :	2017.5.29.
지적사항 :	지상1층 유아스포츠단 기둥과 조적부 틈새부분 정밀시공 바람
지적사항 :	지상 1층 동측면 기존구조물과 접속부 철근노출 부분 무수축모르타르 등으로 보수 바람