점  검  사  진

공 사 명 :	청담진흥빌라 주택재건축 정비사업	점검일 :	2017.6.15.
지적사항 :	콘크리트 마감에서 곰보난 표면은 보수마감 후 시공 바람
지적사항 :	방바닥 미장모르타르 마감 균열부위 보수 후 마감 시공 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	청담진흥빌라 주택재건축 정비사업	점검일 :	2017.6.15.
지적사항 :	옥상층의 박공 지붕 마감에서 박공물매처리가 필요한 바, 설계협의 후 물매처리 시공 바람
지적사항 :	주차장 천정 트랜스 보 재료분리 및 곰보 부분 보수 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	청담진흥빌라 주택재건축 정비사업	점검일 :	2017.6.15.
지적사항 :	중앙 보도부 우․오수관시공부 층 다짐 실시 후 보도블럭 포장 바람