점  검  사  진

공 사 명 :	암사역주변 하수암거 신설공사(1공구)	점검일 :	2017.6.29.
지적사항 :	C-1 Line 측구 단절구간 측구 콘크리트 이어치기 시 Cutting 및 치핑 실시 후 시공 바람
지적사항 :	C-1 Line 측구 상의 빗물받이 재료분리 부분 보수하기 바라며 및 빗물받이 벽체 콘크리트 타설시 다짐실시 바람