점  검  사  진

공 사 명 :	마곡 코오롱미래기술원 신축공사	점검일 :	2017.7.20.
지적사항 :	1층 화장실 연구동벽체 벽돌쌓기 통줄눈 부위 Lath등으로 보강처리 후 미장 마감 바람
지적사항 :	지하3층 펜룸 창호주변 마구리 블록 미시공 부분 사춤 정밀시공 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	마곡 코오롱미래기술원 신축공사	점검일 :	2017.7.20.
지적사항 :	지하3층 계단실 방화문(FSD) 문틀 사춤 모르타르 등 불연재 사용 바람
지적사항 :	지하3층 주차장 천장 슬래브 균열부 균열관리대장 및 진행성 판단 후 보수 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	마곡 코오롱미래기술원 신축공사	점검일 :	2017.7.20.
지적사항 :	장비반입구 국지성 호우 대비 우수 침입 방지를 위한 덮개 시공 바람
지적사항 :	연구동 복도 출입문 인방 설치 미흡 부분 앵글 등으로 보완 시공 바람