점  검  사  진

공 사 명 :	모두의 학교 리모델링공사	점검일 :	2017.7.24.
지적사항 :	1층 다목적홀 복도 창틀블럭 정밀시공 바람.
지적사항 :	3층 파라펫 배수불량은 정밀시공하여 물고임이 발생되지 않도록 보수바람.