점  검  사  진

공 사 명 :	천왕8단지도시형생활주택및고척동156번지장기전세주택	점검일 :	2017.8.22.
지적사항 :	플라스틱 창호 자재야적 시 받침목 균등하게 배분 설치하여 평탄성 유지 바람
지적사항 :	802동 1층 조적 벽체 전선관 주변 긴결철물 설치 및 사춤 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	천왕8단지도시형생활주택및고척동156번지장기전세주택	점검일 :	2017.8.22.
지적사항 :	차량 진출입 램프 부위 치장블럭 상단부 스치로폼, 우레아폼 등으로 사춤 바람
지적사항 :	지하주차장 치장블럭 상단 벽돌 쌓기부분 미장 마감 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	천왕8단지도시형생활주택및고척동156번지장기전세주택	점검일 :	2017.8.22.
지적사항 :	802동 발코니 철근돌출부 철근부위 제거 후 녹막이 페인트 실시 후 방수시공 바람
지적사항 :	802동 14층 천정 자재 투입구 누수부분 보수하기 바람