점  검  사  진

공 사 명 :	동북권 체육공원 조성사업	점검일 :	2017.8.3.
지적사항 :	관리동 2층 환기구에 인방이 미설치되어 있으므로 규정에 맞게 설치하기 바람.
지적사항 :	체육관 외부 마감턱 구간은 다짐을 철저히 하고 거푸집 선형을 정밀시공 한후 콘크리트를 타설하기 바람